[image: image2.png]T

oI
13-05 MARCELANDIA 1986

L7 Q




[image: image3.png]T

oI
13-05 MARCELANDIA 1986

L7 Q





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Rua Guaira, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT

Fone/Fax: (66) 3536-3100 / 3536-3103
site: www.marcelandia.mt.gov.br
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Construção da Sede da Previlândia
Marcelândia-MT
Fevereiro de 2018
OBJETIVOS
O objetivo deste Memorial Descritivo é especificar todos os serviços que deverão ser feitos e materiais que deverão ser utilizados na obra, além de orientar a execução dos trabalhos para a obra de Construção da Sede da Previlândia no município de Marcelândia-MT.
Também é propósito deste memorial, complementar as plantas e projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução destes trabalhos a fim de assegurar: o cumprimento do Cronograma Físico Financeiro; a qualidade da execução; a racionalidade econômica e segurança tanto dos usuários da obra, como dos funcionários da empresa CONTRATADA para executar o serviço de construção.
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

	LOCALIZAÇÃO:
	Rua Olímpia, S/N, Setor Catarinense
Marcelândia– MT

	TIPO DE CONSTRUÇÃO:
	Construção Nova

	ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS:
	Edificação em concreto armado com fechamentos em alvenaria e cobertura em telhas de fibrocimento. Aberturas com esquadrias em madeira e vidro temperado.

	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS PROJETOS:
	Thiago Rodrigues de Oliveira

CAU A72588-9

Fabiana Zacarias Ramos 
CREA MT033060

	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:
	Fabiana Zacarias Ramos 

CREA MT033060

	PROPRIETÁRIO:
	Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT


[image: image1.jpg]Do M





Imagem 01 – Fachada frontal da Sede da Previlândia a ser construída
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura e deverá ser de conformidade com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A obra deverá ser identificada por placa em chapa de aço galvanizado com dimensão de 2,5m X 1,25m. A placa deverá conter todas as informações da obra, como descrição da construção, valor total, metragem quadrada, fonte do recurso, responsáveis técnicos, empresa contratada e demais informações que a administração pública achar necessário.

A construção deverá ser feita sob locação convencional de gabarito de tábuas corridas. Deverá ser executado também um depósito em chapa de madeira compensada para armazenamento de materiais e equipamentos que serão utilizados na obra.
02.00 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
A infraestrutura será construída por meio de fundações tipo sapata e viga baldrame.

Conforme NBR 6122/96 a fundação, segundo projeto básico proposto, será executada em concreto armado, com resistência: fck=25MPa para as sapatas, e fck=25MPa para vigas baldrames.
As sapatas deverão ser escavadas até o encontro de solo rígido com dimensões especificadas no projeto estrutural em anexo. Serão executadas em concreto armado, com fck=25MPa, ferragens nas duas direções com diâmetros das barras, comprimento e espaçamentos conforme as especificações do projeto básico estrutural. As sapatas devem receber barras de aço como esperas para amarração dos pilares como indicado no projeto básico estrutural. As peças devem ser executadas de modo a garantir o cobrimento das armaduras.
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com resistência: fck=25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto básico estrutural.

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA-MT.

As Vigas de amarração (cinta) e platibanda possuem armaduras longitudinais e transversais conforme especificações do projeto básico estrutural. As vigas cintas devem ser executadas de modo a garantir o cobrimento das armaduras.

Os pilares possuem dimensões e ferragens, com diâmetros das barras de aço, comprimento e espaçamentos, conforme especificações do projeto básico estrutural e devem garantir o cobrimento das armaduras. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural.

As lajes existentes serão pré-moldadas, conforme indicado no projeto estrutural. O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento, conforme NB-1.

A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento satisfatório do concreto, este deverá ser protegido contra agentes prejudiciais como mudança de temperatura, chuva forte, agentes químicos, bem como choques e vibrações. A proteção contra secagem prematura deverá ser exigida pelo menos durante os sete primeiros dias, após o lançamento do concreto, com umedecimento constante da superfície.

As fôrmas e escoramentos devem ser executados de forma a atender as dimensões das peças da estrutura projetada. Estas serão construídas, obedecendo a Norma NB-11, referente ao tema.

A retirada das fôrmas e escoramentos só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às ações de cargas estabelecidas na elaboração do projeto básico. Caso não tenham sido utilizados aditivos aceleradores de pega ou cimento de alta resistência inicial, a retirada das fôrmas e escoramentos não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias; faces laterais, 14 dias; face inferior, deixando pontaletes devidamente encunhados e contra-ventados, 21 dias; face inferior sem pontaletes.
03.00 – IMPERMEABILIZAÇÕES
Deverá ser feita a impermeabilização rigorosamente nas faces superiores e laterais das vigas baldrames com três demãos de tinta asfáltica.
A laje de beiral também deverá ser impermeabilizada em toda sua superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio GOFRADO (de espessura 0,8mm).

04.00 – PAREDES (ALVENARIA E REVESTIMENTOS)

Todas as paredes serão de alvenaria convencional composta por blocos cerâmicos furados assentados com argamassa de cimento, cal e areia preparada em betoneira.


Todas as paredes deverão ser chapiscadas e rebocadas de acordo com o revestimento final que receberão. Portanto, nas paredes onde será posto revestimento cerâmico o reboco deve ser feito para receber esse revestimento e assim por diante.


Os dois banheiros deverão ser revestidos em placas cerâmicas tipo esmaltada extra na cor branco até altura de 2,10 metros. A partir dessa altura será feito pintura. Na cozinha o revestimento cerâmico será nas duas paredes da pia (paralela e perpendicular) também até altura de 2,10m.
Por fim, a área de serviço também receberá revestimento cerâmico até a altura de 2,10 metros nas duas paredes do tanque e na parede da janela e porta.

05.00 – COBERTURA
A cobertura será apoiada em tesouras de madeira de lei de primeira qualidade com ligações em chapa metálica e parafusos. Serão 5 tesouras do lado direito que vencerão um vão de 7,70 metros e outras 5 de lado esquerdo para vencer o vão menor de 3,90 metros.
Sobre as tesouras será fixada uma trama (também em madeira de lei de primeira) composta por ripas, caibros e terças para fixação do telhamento.

Toda a estrutura, tesouras e trama, deverá ser devidamente imunizada utilizando cupinicida incolor.

O telhamento será de telhas de fibrocimento de espessura 6mm com inclinação de 15%.

Em todo entorno do telhado, sobre as platibandas, deverá ser instalado rufo metálico em chapa de aço galvanizado para proteção da alvenaria.

Além dos rufos, serão instaladas quatro linhas de calhas para direcionamento do fluxo de água para o sistema pluvial. Estas calhas, assim como os rufos, também deverão ser fabricadas em chapa de aço galvanizado e devidamente impermeabilizadas com silicone em todas as emendas e saídas de água.
06.00 – PISO
Todo o piso seguirá o mesmo padrão sem distinção entre ambientes. Primeiramente será feito o contrapiso com concreto não armado com acabamento convencional com espessura de 6cm.
Sobre o contrapiso serão assentadas as placas cerâmicas do piso. Serão placas cerâmicas tipo esmaltada extra nas dimensões de 45X45cm. Em todos as paredes será colocado rodapé cerâmico de 7cm de altura igual ao piso.
Em todas as portas deverão ser colocadas soleiras de mármore branco de 15cm de largura e 3cm de espessura.

07.00 – ESQUADRIAS E VIDROS
A porta de entrada frontal assim como todas as janelas serão feitas em vidro temperado incolor 10mm. Tanto a porta como as janelas serão todas de correr. As janelas terão fechadura tipo bate e fecha e a porta terá fechadura com chave.

Todas as demais portas, exceto a porta dos fundos, serão em madeira semi oca padrão médio para pintura e deverão ser instaladas juntamente com o batente, alizares, dobradiças e fechadura.
A porta de saída da área de serviço para os fundos deverá ser em alumínio tipo veneziana e instalada juntamente com batente, dobradiças, fechadura e demais itens inclusos.

08.00 – LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS
Os vasos sanitários dos dois banheiros serão de louça branca do tipo convencional com acionamento da descarga por válvula hidra.

O lavatório de banheiro PNE deverá ser em louça branca do tipo suspenso fixado com parafusos. A torneira deverá ser torneira metálica de mesa tipo tubo móvel. O banheiro PNE contará ainda com instalação de uma bancada em granito simples nas dimensões de 1,15X0,60m apoiada em duas mãos-francesas metálicas conforme está descrito no projeto arquitetônico.
O lavatório do banheiro comum será todo tipo bancada de granito cinza polido nas dimensões de 0,50X0,60m com cuba oval em louça branca embutida. Esta bancada deverá ser apoiada em duas mãos-francesas metálicas com parafusos. A torneira deverá ser torneira metálica de mesa tipo tubo móvel.
O banheiro PNE deverá ser equipado com três barras de apoio tubulares em aço inoxidável fixadas com parafusos. Duas delas ficarão próximas ao vaso e uma especial circulará o lavatório conforme detalhe no projeto arquitetônico.

Cada banheiro contará com um toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado e uma saboneteira plástica tipo dispenser de sabão líquido, ambos fixados próximo ao lavatório. Ao lado de cada vaso será fixado uma papeleira tipo dispenser de papel higiênico rolão. Todas as fixações deverão ser feitas com parafusos.

O banheiro comum contará com chuveiro elétrico e espaço para banho.
A pia da cozinha será uma bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada apoiada sobre duas mãos-francesas metálicas fixadas com parafusos. A torneira será metálica de parede com tubo móvel.
Ainda na cozinha haverá uma bancada em granito cinza polido nas dimensões de 2,40X0,60M apoiada sobre parede de alvenaria com altura final de 1,20 metros.
09.00 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
As instalações hidráulicas serão apenas de água fria. A água virá da rede pública, passará por um hidrômetro e subirá até a caixa d’água que será de 1000 litros e ficará locada sobre o banheiro comum. A entrada de água será por tubo de PVC soldável de 25mm. A saída será de tubo de PVC soldável de 50mm e o extravasor e limpeza serão de tubo de 32mm de PVC soldável. Haverá registros para a saída de limpeza e para a saída de água fria, ambos registros de esfera soldável.
Todas as colunas deverão possuir registro individual tipo gaveta na altura de 2,20 metros. Todas as colunas serão derivadas da rede principal de 50mm que sai da caixa d’água e se ramifica sobre a laje. As descidas de 25mm deverão ser reduzidas sobre a laje com redução simples de 50x25mm.
Os detalhes para instalação da caixa d’água e demais detalhes do layout das tubulações deverão seguir rigorosamente o projeto hidráulico anexo.

10.00 – INSTALAÇÕES DE ESGOTO
Todo o fluxo do esgoto sanitário será direcionado para o tanque séptico através de caixas de inspeção em alvenaria. A pia da cozinha terá seu fluxo encaminhado para uma caixa de gordura e depois para caixa de inspeção. O projeto deve ser seguido rigorosamente em todos os aspectos, mas principalmente quanto à inclinação dos tubos e à angulação das curvas.
O tanque séptico e sumidouro deverão ser construídos dentro do terreno conforme a locação em projeto. Dimensões e demais detalhes descritos em projeto de esgoto.

11.00 – INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
Todo o fluxo de água captado pelo telhado será direcionado para as caixas de areia locadas no entorno da edificação. A água captada pelos telhados menores localizados na parte frontal será redirecionada ao telhado maior e a partir desse seguirá pelas colunas. As calhas metálicas terão no total 6 saídas, sendo três em cada lado da edificação. Estas saídas serão ligadas à colunas de 75mm de diâmetro locadas dentro dos pilares P1, P4, P6, P9, P15 e P19.
Ao final de cada coluna haverá uma caixa de areia de 0,60x0,60m. No total serão 6 caixas de areia (uma para cada coluna). A ligação entre as caixas será feita por tubos de PVC para esgoto com diâmetro de 200mm. A partir desses tubos o fluxo será direcionado até o meio fio onde seguirá pela sarjeta até as galerias pluviais.
12.00 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A entrada de energia será bifásica. Serão de voltagem 220V o chuveiro e ares condicionados. As demais tomadas e também iluminação ficarão na fase 127V. O quadro de distribuição ficará localizado na circulação e será em chapa de aço pintada. No total serão 9 circuitos sendo que além destes deverão ser deixados 4 reservas.
Todas as luminárias serão tipo spot branca simples. As lâmpadas serão de LED compacta simples. A locação de todos os pontos deverá seguir rigorosamente o projeto assim como a fiação e demais detalhes.

13.00 – PINTURA
Todos os ambientes externos e internos receberão fundo selador acrílico seguido de aplicação e lixamento de massa látex acrílica. A pintura será feita em tinta látex acrílica de primeira qualidade na cor branco gelo na parte interna e nas cores marrom escuro e branco nas partes externas. A pintura externa deverá seguir o layout do projeto arquitetônico.
Todas as calçadas receberão duas demãos pintura em tinta acrílica para piso cimentado na cor cinza escuro.

Todas as portas de madeira juntamente com os batentes e alizares receberão duas demãos de pintura em tinta esmalte brilhante para madeira na cor marrom escuro.

14.00 – CALÇADAS, ALAMBRADO E PORTÃO
Todo entorno da construção deverá ser circundado por uma calçada de 80cm de largura. Na parte frontal haverá calçamento parcial sendo que a passagem até a porta será uma calçada de 4,80m de largura. A lateral direita da parte da frente da edificação servirá como estacionamento e o piso será coberto com pedra britada nº1 e com pó de pedra. Nas laterais e fundos será feito plantio de grama em placas.
Em todo entorno da obra de acordo com as dimensões descritas em projeto, será construído um alambrado com mourões de concreto e tela de arame galvanizado. Na parte posterior de todo o alambrado será feita uma pequena parede em alvenaria de 0,5m de altura como fechamento da base do alambrado.
A parte frontal da obra deverá ficar livre para entrada de pedestres e veículos, portanto o alambrado terá fechamento no limite frontal da edificação. Na lateral esquerda haverá um portão em tubo de aço galvanizado com tela de aço galvanizado que dará acesso para os fundos da construção.

Todos os detalhes, dimensões e locação do alambrado, portão e calçadas estão definidos no projeto e devem ser seguidos rigorosamente.
15.00 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Em todos os banheiros serão instalados espelhos sobre os lavatórios na medida padrão de 0,50X0,90m.

Na fachada principal será instalado um letreiro em ACM brilhante de cor metálica com o nome “PREVILÂNDIA”. As dimensões e detalhes deste letreiro estão descritos no projeto.
A obra deve ser entregue limpa e em perfeito funcionamento.

16.00 – QUADRO DE ÁREAS

	AMBIENTE
	ÁREA (M²)

	Varanda
	3,20

	Recepção
	16,96

	Sala do Diretor
	17,35

	Circulação
	6,54

	Banheiro Masculino
	4,42

	Banheiro Feminino PNE
	6,15

	Sala de Reuniões
	18,46

	Almoxarifado
	10,20

	Cozinha
	14,11

	Área de Serviço
	5,10


Marcelândia-MT, Fevereiro de 2018.
_________________________________________________________

Fabiana Zacarias Ramos
Engenheira Civil - CREA MT033060
PAGE  
Página 13 de 13

